## Standortliste
Kunde: |  |  | APL Privmessen's Ultre Profil |  |  |  |  | Objekt: | [6 empty] | Kunden Nr.: | [8 empty] | 16822
Straße: |  |  | Zlue's brücker Straße 43,9 |  |  |  |  | Straße: | [6 empty] | Ansprechp. Kunde: | [8 empty] | Aus en/
Ort: |  |  | 66351 Pirmasens - Scheiterte |  |  |  |  | Ort: | [6 empty] | Prüfer:
Nr. |  | Etage |  | Standort | Mieter |  |  |  | Hersteller | Typ | Baujahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | a | b | c | d | e | f | g
1 |  | 1EG |  | Heizungsraum |  |  |  |  | Jockel | K2 | 2009 | [10 empty] | x | - | x | x | - | x | x
2 |  | EG |  | Heizungsraum |  |  |  |  | Jockel | K2 | 2009 | [10 empty] | x | - | x | M | - | x | x
3 |  | EG |  | Elektrostation Büro |  |  |  |  | Schneider | S6 | 2005 | [10 empty] | x | - | M | M | - | x | x
4 |  | EG |  | Werkstattgebäude Büro |  |  |  |  | Schneider | S6 | 2022 | [10 empty] | x | - | M | M | - | x | x
5 |  | EG |  | Natasausgang hinten |  |  |  |  | Jockel | S6 | 2026 | [10 empty] | x | - | M | M | - | M | x
6 |  | EG |  | Natasausgang glass um Rollthor |  |  |  |  | Jockel | S6 | 2026 | [10 empty] | x | - | M | M | - | M | x
7 |  | EG |  | Durchgang zur Ausstellung |  |  |  |  | Schneider | S6 | 2009 | [10 empty] | x | - | M | M | - | M | x
8 |  | EG |  | Eingang |  |  |  |  | Schneider | S6 | 2005 | [10 empty] | x | - | M | M | - | M | x
9 |  | EG |  | Eingang Verkauf |  |  |  |  | Söhnchen | S6 | 2026 | [10 empty] | x | - | M | - | - | x | x
Bemerkung: | [28 empty] | Mehrere Löscher mangelhaft. Standort: APL Privmessen's Ultre Profil, Zlue's brücker Straße. Prüfer: Söhnchen GmbH, Riesaer Weg 7, 68309 Mannheim.
Legende: |  |  |  | - = nicht vorhanden |  | x = Ja | [5 empty] | 2: M = Nein
Nr. | Bezeichnung |  |  |  |  | Nr. | Bezeichnung |  |  |  |  | 2: Nr.; 3: Bezeichnung
1 | Außenprüfung mangelfrei |  |  |  |  | 7 | Innenbeschichtung mangelfrei |  |  |  |  | 2: c; 3: Montage lt. ASR 2.2
2 | Schlauchprüfung mangelfrei |  |  |  |  | 8 | Löschmittelprüfung mangelfrei |  |  |  |  | 2: d; 3: Beschilderung lt. ASR 2.2
3 | Schweißnahtprüfung mangelfrei |  |  |  |  | 9 | Innenprüfung mangelfrei |  |  |  |  | 2: e; 3: Gerät ausgesondert, falls notwendig
4 | Gewindeprüfung mangelfrei |  |  |  |  | 10 | Prüfung lt. Betr.SichV. §17 durchgeführt |  |  |  |  | 2: f; 3: Nicht älter als 20 Jahre - zulässig
5 | Treibmittelprüfung im Toleranzbereich |  |  |  |  | a | Gerät nach Prüfung in Ordnung |  |  |  |  | 2: g; 3: Neugerät
6 | Armaturenprüfung mangelfrei |  |  |  |  | b | Löschmittel/ Treibmittel gefüllt/ erneuert, falls notwendig |  |  |  |  | 2: Zeitpunkt der Wartung/Prüfung: 24.06.2026